## Hoja1
1 - Calibració
Aquestes mesures s'han pres amb un termoparell que s'ha calibrat de la manera següent:
e = a t + b* t^2 | [7 empty] | Valors | Errors |  | Error sistemàtic V
| a = (3.72 +/- 0.06) * 10^-2 mV/ºC | [5 empty] | a | 0.0372 | 0.0006 |  | 0.01
| b = (2.8 +/- 0.6) * 10^-5 mV/ºC^2 | [5 empty] | b | 2.8e-05 | 6e-06 |  | c=-e
Verifiqueu que, lluny de l'origen del forn, aquesta calibració dóna una temperatura propera a l'ambient!
2 - Mesures COURE. X indica la distància al forn
X=10 cm | [8 empty] | X=20 cm | [7 empty] | X=30 cm
temps (s) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt |  | temps (s) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt | temps (s) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt
360 | 1.07 | 28.1663 | 0.038777 | 0.12275 | 0.43582 | 0.25788 | 0.81645 |  | 420 | 0.92 | 24.2872 | 0.03856 | 0.091784 | 0.37791 | 0.25934 | 0.72903 | 510 | 0.87 | 22.9893 | 0.038487 | 0.082392 | 0.35839 | 0.25983 | 0.70061
1030 | 1.2 | 31.5107 | 0.038965 | 0.1529 | 0.48522 | 0.25664 | 0.89476 |  | 1060 | 1.13 | 29.7119 | 0.038864 | 0.13629 | 0.45871 | 0.25731 | 0.85231 | 1070 | 1 | 26.3588 | 0.038676 | 0.10779 | 0.40892 | 0.25856 | 0.77526
1200 | 1.29 | 33.8167 | 0.039094 | 0.17551 | 0.51901 | 0.2558 | 0.95032 |  | 1230 | 1.15 | 30.2263 | 0.038893 | 0.14095 | 0.4663 | 0.25712 | 0.86437 | 1245 | 1.03 | 27.134 | 0.03872 | 0.11409 | 0.42047 | 0.25827 | 0.79283
1515 | 1.32 | 34.5836 | 0.039137 | 0.18336 | 0.5302 | 0.25551 | 0.96907 |  | 1525 | 1.18 | 30.9972 | 0.038936 | 0.14806 | 0.47767 | 0.25683 | 0.88256 | 1540 | 1.07 | 28.1663 | 0.038777 | 0.12275 | 0.43582 | 0.25788 | 0.81645
1810 | 1.38 | 36.115 | 0.039222 | 0.19952 | 0.55247 | 0.25496 | 1.0069 |  | 1830 | 1.25 | 32.7927 | 0.039036 | 0.16529 | 0.50403 | 0.25617 | 0.92549 | 1850 | 1.14 | 29.9691 | 0.038878 | 0.13861 | 0.46251 | 0.25721 | 0.85833
2190 | 1.36 | 35.6049 | 0.039194 | 0.19407 | 0.54506 | 0.25514 | 0.99427 |  | 2220 | 1.23 | 32.2802 | 0.039008 | 0.16028 | 0.49652 | 0.25636 | 0.91316 | 2235 | 1.16 | 30.4834 | 0.038907 | 0.1433 | 0.4701 | 0.25702 | 0.87042
2640 | 1.35 | 35.3498 | 0.03918 | 0.19137 | 0.54135 | 0.25523 | 0.98795 |  | 2660 | 1.22 | 32.0238 | 0.038993 | 0.1578 | 0.49276 | 0.25645 | 0.90701 | 2670 | 1.15 | 30.2263 | 0.038893 | 0.14095 | 0.4663 | 0.25712 | 0.86437
3090 | 1.36 | 35.6049 | 0.039194 | 0.19407 | 0.54506 | 0.25514 | 0.99427 |  | 3110 | 1.23 | 32.2802 | 0.039008 | 0.16028 | 0.49652 | 0.25636 | 0.91316 | 3130 | 1.14 | 29.9691 | 0.038878 | 0.13861 | 0.46251 | 0.25721 | 0.85833
3435 | 1.36 | 35.6049 | 0.039194 | 0.19407 | 0.54506 | 0.25514 | 0.99427 |  | 3460 | 1.23 | 32.2802 | 0.039008 | 0.16028 | 0.49652 | 0.25636 | 0.91316 | 3475 | 1.13 | 29.7119 | 0.038864 | 0.13629 | 0.45871 | 0.25731 | 0.85231
3840 | 1.37 | 35.86 | 0.039208 | 0.19679 | 0.54876 | 0.25505 | 1.0006 |  | 3880 | 1.24 | 32.5365 | 0.039022 | 0.16277 | 0.50028 | 0.25627 | 0.91932 | 3910 | 1.14 | 29.9691 | 0.038878 | 0.13861 | 0.46251 | 0.25721 | 0.85833
4395 | 1.38 | 36.115 | 0.039222 | 0.19952 | 0.55247 | 0.25496 | 1.0069 |  | 4420 | 1.25 | 32.7927 | 0.039036 | 0.16529 | 0.50403 | 0.25617 | 0.92549 | 4460 | 1.14 | 29.9691 | 0.038878 | 0.13861 | 0.46251 | 0.25721 | 0.85833
3 - Mesures FERRO. X indica la distància al forn
X=10 cm | [8 empty] | X=20 cm
temps (s) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt |  | temps (s) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt
540 | 0.91 | 24.0278 | 0.038546 | 0.089868 | 0.37402 | 0.25943 | 0.72332 |  | 590 | 0.81 | 21.4286 | 0.0384 | 0.071747 | 0.33482 | 0.26042 | 0.66699
1090 | 1.07 | 28.1663 | 0.038777 | 0.12275 | 0.43582 | 0.25788 | 0.81645 |  | 1120 | 0.89 | 23.5087 | 0.038516 | 0.086092 | 0.36621 | 0.25963 | 0.71193
1280 | 1.11 | 29.1971 | 0.038835 | 0.13171 | 0.45109 | 0.2575 | 0.8403 |  | 1300 | 0.91 | 24.0278 | 0.038546 | 0.089868 | 0.37402 | 0.25943 | 0.72332
1560 | 1.15 | 30.2263 | 0.038893 | 0.14095 | 0.4663 | 0.25712 | 0.86437 |  | 1570 | 0.94 | 24.8057 | 0.038589 | 0.095673 | 0.38569 | 0.25914 | 0.7405
1870 | 1.27 | 33.3049 | 0.039065 | 0.17036 | 0.51153 | 0.25598 | 0.93788 |  | 1880 | 1.02 | 26.8757 | 0.038705 | 0.11197 | 0.41662 | 0.25836 | 0.78696
2270 | 1.3 | 34.0724 | 0.039108 | 0.17811 | 0.52274 | 0.2557 | 0.95656 |  | 2285 | 0.99 | 26.1002 | 0.038662 | 0.10572 | 0.40506 | 0.25865 | 0.76943
2695 | 1.36 | 35.6049 | 0.039194 | 0.19407 | 0.54506 | 0.25514 | 0.99427 |  | 2720 | 1.06 | 27.9084 | 0.038763 | 0.12056 | 0.43199 | 0.25798 | 0.81053
3160 | 1.35 | 35.3498 | 0.03918 | 0.19137 | 0.54135 | 0.25523 | 0.98795 |  | 3190 | 1.03 | 27.134 | 0.03872 | 0.11409 | 0.42047 | 0.25827 | 0.79283
3490 | 1.34 | 35.0945 | 0.039165 | 0.18868 | 0.53764 | 0.25533 | 0.98165 |  | 3510 | 1.05 | 27.6503 | 0.038748 | 0.11839 | 0.42815 | 0.25808 | 0.80461
3940 | 1.36 | 35.6049 | 0.039194 | 0.19407 | 0.54506 | 0.25514 | 0.99427 |  | 3970 | 1.04 | 27.3922 | 0.038734 | 0.11623 | 0.42431 | 0.25817 | 0.79871
4 - Règim estacionari
COURE | [8 empty] | FERRO
X (cm) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt |  | X (cm) | V (+/- 0.01 mV) | t | Discriminant | dt/db | dt/da | dt/dc | dt
0 | 2.43 | 62.3925 | 0.040694 | 0.57397 | 0.91993 | 0.24574 | 1.7396 |  | 0 | 2.05 | 52.9937 | 0.040168 | 0.41949 | 0.79159 | 0.24896 | 1.46
5 | 1.39 | 36.37 | 0.039237 | 0.20228 | 0.55616 | 0.25486 | 1.0133 |  | 5 | 1.74 | 45.2341 | 0.039733 | 0.30898 | 0.68307 | 0.25168 | 1.2437
10 | 1.29 | 33.8167 | 0.039094 | 0.17551 | 0.51901 | 0.2558 | 0.95032 |  | 10 | 1.49 | 38.914 | 0.039379 | 0.23073 | 0.59291 | 0.25394 | 1.0776
15 | 1.23 | 32.2802 | 0.039008 | 0.16028 | 0.49652 | 0.25636 | 0.91316 |  | 15 | 1.3 | 34.0724 | 0.039108 | 0.17811 | 0.52274 | 0.2557 | 0.95656
20 | 1.2 | 31.5107 | 0.038965 | 0.1529 | 0.48522 | 0.25664 | 0.89476 |  | 20 | 1.16 | 30.4834 | 0.038907 | 0.1433 | 0.4701 | 0.25702 | 0.87042
25 | 1.14 | 29.9691 | 0.038878 | 0.13861 | 0.46251 | 0.25721 | 0.85833 |  | 25 | 1 | 26.3588 | 0.038676 | 0.10779 | 0.40892 | 0.25856 | 0.77526
30 | 1.12 | 29.4545 | 0.038849 | 0.13399 | 0.4549 | 0.2574 | 0.8463 |  | 30 | 0.95 | 25.0648 | 0.038604 | 0.097645 | 0.38957 | 0.25904 | 0.74626
35 | 1.07 | 28.1663 | 0.038777 | 0.12275 | 0.43582 | 0.25788 | 0.81645 |  | 35 | 0.9 | 23.7683 | 0.038531 | 0.087971 | 0.37012 | 0.25953 | 0.71762
40 | 1.03 | 27.134 | 0.03872 | 0.11409 | 0.42047 | 0.25827 | 0.79283 |  | 40 | 0.87 | 22.9893 | 0.038487 | 0.082392 | 0.35839 | 0.25983 | 0.70061
45 | 1 | 26.3588 | 0.038676 | 0.10779 | 0.40892 | 0.25856 | 0.77526 |  | 45 | 0.84 | 22.2094 | 0.038444 | 0.076984 | 0.34663 | 0.26012 | 0.68373
50 | 0.98 | 25.8415 | 0.038647 | 0.10367 | 0.40119 | 0.25875 | 0.76362 |  | 50 | 0.82 | 21.6889 | 0.038415 | 0.073474 | 0.33876 | 0.26032 | 0.67255
55 | 0.96 | 25.3238 | 0.038618 | 0.099636 | 0.39345 | 0.25895 | 0.75203 |  | 55 | 0.81 | 21.4286 | 0.0384 | 0.071747 | 0.33482 | 0.26042 | 0.66699
60 | 0.96 | 25.3238 | 0.038618 | 0.099636 | 0.39345 | 0.25895 | 0.75203 |  | 60 | 0.8 | 21.1681 | 0.038385 | 0.07004 | 0.33088 | 0.26052 | 0.66143
65 | 0.94 | 24.8057 | 0.038589 | 0.095673 | 0.38569 | 0.25914 | 0.7405 |  | 65 | 0.79 | 20.9075 | 0.038371 | 0.068353 | 0.32693 | 0.26061 | 0.6559
70 | 0.91 | 24.0278 | 0.038546 | 0.089868 | 0.37402 | 0.25943 | 0.72332 |  | 70 | 0.79 | 20.9075 | 0.038371 | 0.068353 | 0.32693 | 0.26061 | 0.6559
75 | 0.9 | 23.7683 | 0.038531 | 0.087971 | 0.37012 | 0.25953 | 0.71762 |  | 75 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
80 | 0.88 | 23.2491 | 0.038502 | 0.084233 | 0.3623 | 0.25973 | 0.70626 |  | 80 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
85 | 0.87 | 22.9893 | 0.038487 | 0.082392 | 0.35839 | 0.25983 | 0.70061 |  | 85 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
90 | 0.86 | 22.7294 | 0.038473 | 0.08057 | 0.35447 | 0.25992 | 0.69497 |  | 90 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
95 | 0.86 | 22.7294 | 0.038473 | 0.08057 | 0.35447 | 0.25992 | 0.69497 |  | 95 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
100 | 0.86 | 22.7294 | 0.038473 | 0.08057 | 0.35447 | 0.25992 | 0.69497 |  | 100 | 0.78 | 20.6469 | 0.038356 | 0.066684 | 0.32298 | 0.26071 | 0.65037
105 | 0.85 | 22.4694 | 0.038458 | 0.078767 | 0.35055 | 0.26002 | 0.68934 |  | 105 | 0.77 | 20.3861 | 0.038342 | 0.065035 | 0.31902 | 0.26081 | 0.64487
110 | 0.84 | 22.2094 | 0.038444 | 0.076984 | 0.34663 | 0.26012 | 0.68373 |  | 110 | 0.77 | 20.3861 | 0.038342 | 0.065035 | 0.31902 | 0.26081 | 0.64487
115 | 0.84 | 22.2094 | 0.038444 | 0.076984 | 0.34663 | 0.26012 | 0.68373 |  | 115 | 0.77 | 20.3861 | 0.038342 | 0.065035 | 0.31902 | 0.26081 | 0.64487
120 | 0.84 | 22.2094 | 0.038444 | 0.076984 | 0.34663 | 0.26012 | 0.68373 |  | 120 | 0.77 | 20.3861 | 0.038342 | 0.065035 | 0.31902 | 0.26081 | 0.64487